
RF synthesizer default value: 4596301446 Hz




Absorption at: 2.708 V

Modification: 4566301446 Hz



Absorption at: 2.51 V

Modification: 4556301446 Hz



Absorption at: 2.46 V

At 4596376300 “0” is at 23000